## 別表1(露店等確認表)
別表第１ |  | 露店等確認表
№ | チェック項目 | チェック内容
1 | 火気等を使用する露店等の数及び位置 | □火気使用露店数 （ 件） 全体の露店数 （ 件）
□露店等の配置図 （ 全体 ・ 個別 ）
□消火器の配置図 （ 全体 ・ 個別 ）
2 | 対象火気器具等の種類及び数量 | □コンロ（ LPガス ・ 電気 ・ その他（ ）） 台
□ＬＰガスボンベ ㎏ 本
□カセットコンロ 台
□フライヤー （ ガス ・ 電気 ・ その他（ ）） 台
□グリドル （ ガス ・ 電気 ・ その他（ ）） 台
□その他【 】（ ガス ・ 電気 ・ その他（ ）） 台
3 | 携帯発電機 | □使用の有無 （ 有 ・ 無 ） 台
□燃料の種類 （ ガソリン ・ 軽油 ・ その他（ ））
□区画の有無 （ 有 ・ 無 ）
4 | 燃料の種類、保有量、保管方法及び保管場所 | □燃料の種類 （ ガソリン ℓ ・ 軽油 ℓ ・ その他 ℓ ）
□危険物容器使用の有無 （ 有 ・ 無 ）
□燃料の保有量は指定数量の五分の一未満
□保管場所の有無 （ 有 ・ 無 ）
5 | 電気器具 | □電気の使用の有無 （ 有 ・ 無 ） □使用目的 （ 電 灯 ・ 暖 房 ・ 調理器具等 ）
6 | 防火管理体制 | □消火器の位置 □消火器の使用方法 □１１９番通報・避難誘導等
別表第２ |  | 自主点検表
№ | チェック項目 | チェック内容
1 | 自主防火管理 （消火の準備） | □消火器を準備している。
□消火器を正しく使用できる。
□119番通報、避難誘導等の担当者が決められている。
2 | 開設場所 | □消火栓、防火水槽等の使用を妨げる場所に設置していない。
□消防車の進入や周囲の建物からの避難に支障がない場所に設置 している。
□強風等で屋台・テントが倒壊、飛散しないように固定されている。
3 | 火気器具等 | □不燃性の床、台などの上で使用している。
□近くに燃えやすい物を置かない。
□周囲は常に整理、清掃に努めている。
4 | LPガス | □ボンベは平らな直射日光の当たらない風通しの良い場所に、鎖 等で固定して設置され、火気器具等から２ｍ以上離れている。
□ゴムホースは、ひび割れや焦げ等で劣化のないLPガス専用のも のを使用している。
□火気器具とゴムホースの接続は確実に行い、ホースバンドで固 定している。
□1本のボンベから2以上の火気器具等に分岐して使用していない。
5 | カセットコンロ | □取扱注意事項を守り、正しく使用している。
6 | まき、炭等 | □火元を離れず、残火や取り灰などの後始末を確実に行う。
7 | 電気器具 | □タコ足配線をせず、許容電流を守る。
□水がかかるおそれのある電気器具・コンセントは防水性能があ るものを使用する。
□コンセント、配線には照明器具等の荷重がかからないようにする。
8 | 発電機 （可搬式等） | □正しい使用・取扱方法を確実に理解している。
□観客等が容易に近づけないように、区画している。
□途中で給油しなくても良いようにしている。
□運転中、暗い場所や観客等のいる場所での給油をしない。
9 | 危険物容器 （ガソリン等） | □運搬及び保管する容器は、消防法令に適合した金属容器を使用 □し、キャップを確実に閉め取扱説明書に基き正しく使用する。
□直射日光が当たらない風通しの良い場所で、発電機及び観客か ら安全な距離を保つ。
□容器のキャップを開ける前には、必ず安全な場所で圧力調整弁 □から圧力抜きを確実に行う。
10 | 玩具用花火 | □たばこ等の火で着火しないよう、防炎処理をした覆いをする か、配置等に注意して販売する。 展示販売用以外のものは、蓋のある不燃性の容器に入れ保管する。
11 | 暖房器具 | □燃えやすい物から十分離して使用し、使用中はその場を離れない。
12 | 放火防止対策 | □2日間以上にわたり開設する場合には、LPガスボンベその他の燃 □料、発電機は、露店終了後には持ち帰る。
□ゴミ等の可燃物を持ち帰り、整理整頓を確実に実施する。